## IO点表
序号 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 通道位号 | 场站名 | 场站编号 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 读写属性 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SLL设定点位 | SLL设定点位_PLC地址 | SLL设定点位_通讯地址 | SL设定值 | SL设定点位 | SL设定点位_PLC地址 | SL设定点位_通讯地址 | SH设定值 | SH设定点位 | SH设定点位_PLC地址 | SH设定点位_通讯地址 | SHH设定值 | SHH设定点位 | SHH设定点位_PLC地址 | SHH设定点位_通讯地址 | LL报警 | LL报警_PLC地址 | LL报警_通讯地址 | L报警 | L报警_PLC地址 | L报警_通讯地址 | H报警 | H报警_PLC地址 | H报警_通讯地址 | HH报警 | HH报警_PLC地址 | HH报警_通讯地址 | 维护值设定 | 维护值设定点位 | 维护值设定点位_PLC地址 | 维护值设定点位_通讯地址 | 维护使能开关点位 | 维护使能开关点位_PLC地址 | 维护使能开关点位_通讯地址 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_0 | 1_2_AI_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD324 | 43163 |  |  | %MD328 | 43165 |  |  | %MD332 | 43167 |  |  | %MD336 | 43169 |  | %MX20.0 | 3161 |  | %MX20.1 | 3162 |  | %MX20.2 | 3163 |  | %MX20.3 | 3164 |  |  | %MD340 | 43171 |  | %MX20.4 | 3165 | %MD320 | 43161
2 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_1 | 1_2_AI_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD348 | 43175 |  |  | %MD352 | 43177 |  |  | %MD356 | 43179 |  |  | %MD360 | 43181 |  | %MX20.5 | 3166 |  | %MX20.6 | 3167 |  | %MX20.7 | 3168 |  | %MX21.0 | 3169 |  |  | %MD364 | 43183 |  | %MX21.1 | 3170 | %MD344 | 43173
3 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_2 | 1_2_AI_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD372 | 43187 |  |  | %MD376 | 43189 |  |  | %MD380 | 43191 |  |  | %MD384 | 43193 |  | %MX21.2 | 3171 |  | %MX21.3 | 3172 |  | %MX21.4 | 3173 |  | %MX21.5 | 3174 |  |  | %MD388 | 43195 |  | %MX21.6 | 3175 | %MD368 | 43185
4 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_3 | 1_2_AI_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD396 | 43199 |  |  | %MD400 | 43201 |  |  | %MD404 | 43203 |  |  | %MD408 | 43205 |  | %MX21.7 | 3176 |  | %MX22.0 | 3177 |  | %MX22.1 | 3178 |  | %MX22.2 | 3179 |  |  | %MD412 | 43207 |  | %MX22.3 | 3180 | %MD392 | 43197
5 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_4 | 1_2_AI_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD420 | 43211 |  |  | %MD424 | 43213 |  |  | %MD428 | 43215 |  |  | %MD432 | 43217 |  | %MX22.4 | 3181 |  | %MX22.5 | 3182 |  | %MX22.6 | 3183 |  | %MX22.7 | 3184 |  |  | %MD436 | 43219 |  | %MX23.0 | 3185 | %MD416 | 43209
6 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_5 | 1_2_AI_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD444 | 43223 |  |  | %MD448 | 43225 |  |  | %MD452 | 43227 |  |  | %MD456 | 43229 |  | %MX23.1 | 3186 |  | %MX23.2 | 3187 |  | %MX23.3 | 3188 |  | %MX23.4 | 3189 |  |  | %MD460 | 43231 |  | %MX23.5 | 3190 | %MD440 | 43221
7 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_6 | 1_2_AI_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD468 | 43235 |  |  | %MD472 | 43237 |  |  | %MD476 | 43239 |  |  | %MD480 | 43241 |  | %MX23.6 | 3191 |  | %MX23.7 | 3192 |  | %MX24.0 | 3193 |  | %MX24.1 | 3194 |  |  | %MD484 | 43243 |  | %MX24.2 | 3195 | %MD464 | 43233
8 | LK411S | AI | 有源 | 两线制 | 1_2_AI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_2_AI_7 | 1_2_AI_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD492 | 43247 |  |  | %MD496 | 43249 |  |  | %MD500 | 43251 |  |  | %MD504 | 43253 |  | %MX24.3 | 3196 |  | %MX24.4 | 3197 |  | %MX24.5 | 3198 |  | %MX24.6 | 3199 |  |  | %MD508 | 43255 |  | %MX24.7 | 3200 | %MD488 | 43245
9 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_0 | 1_3_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.0 | 3201
10 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_1 | 1_3_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.1 | 3202
11 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_2 | 1_3_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.2 | 3203
12 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_3 | 1_3_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.3 | 3204
13 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_4 | 1_3_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.4 | 3205
14 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_5 | 1_3_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.5 | 3206
15 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_6 | 1_3_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.6 | 3207
16 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_3_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_3_DI_7 | 1_3_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX25.7 | 3208
17 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_0 | 1_4_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.0 | 3209
18 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_1 | 1_4_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.1 | 3210
19 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_2 | 1_4_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.2 | 3211
20 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_3 | 1_4_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.3 | 3212
21 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_4 | 1_4_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.4 | 3213
22 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_5 | 1_4_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.5 | 3214
23 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_6 | 1_4_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.6 | 3215
24 | LK630S | DI | 无源 | 常开 | 1_4_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_4_DI_7 | 1_4_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX26.7 | 3216
25 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_0 | 1_5_DO_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.0 | 3217
26 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_1 | 1_5_DO_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.1 | 3218
27 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_2 | 1_5_DO_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.2 | 3219
28 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_3 | 1_5_DO_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.3 | 3220
29 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_4 | 1_5_DO_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.4 | 3221
30 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_5 | 1_5_DO_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.5 | 3222
31 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_6 | 1_5_DO_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.6 | 3223
32 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_5_DO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_5_DO_7 | 1_5_DO_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX27.7 | 3224
33 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_0 | 1_6_DO_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.0 | 3225
34 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_1 | 1_6_DO_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.1 | 3226
35 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_2 | 1_6_DO_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.2 | 3227
36 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_3 | 1_6_DO_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.3 | 3228
37 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_4 | 1_6_DO_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.4 | 3229
38 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_5 | 1_6_DO_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.5 | 3230
39 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_6 | 1_6_DO_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.6 | 3231
40 | LK710S | DO | 无源 | 常开 | 1_6_DO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW1_6_DO_7 | 1_6_DO_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX28.7 | 3232
41 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_0 | 2_2_AI_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD516 | 43259 |  |  | %MD520 | 43261 |  |  | %MD524 | 43263 |  |  | %MD528 | 43265 |  | %MX29.0 | 3233 |  | %MX29.1 | 3234 |  | %MX29.2 | 3235 |  | %MX29.3 | 3236 |  |  | %MD532 | 43267 |  | %MX29.4 | 3237 | %MD512 | 43257
42 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_1 | 2_2_AI_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD540 | 43271 |  |  | %MD544 | 43273 |  |  | %MD548 | 43275 |  |  | %MD552 | 43277 |  | %MX29.5 | 3238 |  | %MX29.6 | 3239 |  | %MX29.7 | 3240 |  | %MX30.0 | 3241 |  |  | %MD556 | 43279 |  | %MX30.1 | 3242 | %MD536 | 43269
43 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_2 | 2_2_AI_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD564 | 43283 |  |  | %MD568 | 43285 |  |  | %MD572 | 43287 |  |  | %MD576 | 43289 |  | %MX30.2 | 3243 |  | %MX30.3 | 3244 |  | %MX30.4 | 3245 |  | %MX30.5 | 3246 |  |  | %MD580 | 43291 |  | %MX30.6 | 3247 | %MD560 | 43281
44 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_3 | 2_2_AI_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD588 | 43295 |  |  | %MD592 | 43297 |  |  | %MD596 | 43299 |  |  | %MD600 | 43301 |  | %MX30.7 | 3248 |  | %MX31.0 | 3249 |  | %MX31.1 | 3250 |  | %MX31.2 | 3251 |  |  | %MD604 | 43303 |  | %MX31.3 | 3252 | %MD584 | 43293
45 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_4 | 2_2_AI_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD612 | 43307 |  |  | %MD616 | 43309 |  |  | %MD620 | 43311 |  |  | %MD624 | 43313 |  | %MX31.4 | 3253 |  | %MX31.5 | 3254 |  | %MX31.6 | 3255 |  | %MX31.7 | 3256 |  |  | %MD628 | 43315 |  | %MX32.0 | 3257 | %MD608 | 43305
46 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_5 | 2_2_AI_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD636 | 43319 |  |  | %MD640 | 43321 |  |  | %MD644 | 43323 |  |  | %MD648 | 43325 |  | %MX32.1 | 3258 |  | %MX32.2 | 3259 |  | %MX32.3 | 3260 |  | %MX32.4 | 3261 |  |  | %MD652 | 43327 |  | %MX32.5 | 3262 | %MD632 | 43317
47 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_6 | 2_2_AI_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD660 | 43331 |  |  | %MD664 | 43333 |  |  | %MD668 | 43335 |  |  | %MD672 | 43337 |  | %MX32.6 | 3263 |  | %MX32.7 | 3264 |  | %MX33.0 | 3265 |  | %MX33.1 | 3266 |  |  | %MD676 | 43339 |  | %MX33.2 | 3267 | %MD656 | 43329
48 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_2_AI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_2_AI_7 | 2_2_AI_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD684 | 43343 |  |  | %MD688 | 43345 |  |  | %MD692 | 43347 |  |  | %MD696 | 43349 |  | %MX33.3 | 3268 |  | %MX33.4 | 3269 |  | %MX33.5 | 3270 |  | %MX33.6 | 3271 |  |  | %MD700 | 43351 |  | %MX33.7 | 3272 | %MD680 | 43341
49 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_0 | 2_3_AI_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD708 | 43355 |  |  | %MD712 | 43357 |  |  | %MD716 | 43359 |  |  | %MD720 | 43361 |  | %MX34.0 | 3273 |  | %MX34.1 | 3274 |  | %MX34.2 | 3275 |  | %MX34.3 | 3276 |  |  | %MD724 | 43363 |  | %MX34.4 | 3277 | %MD704 | 43353
50 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_1 | 2_3_AI_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD732 | 43367 |  |  | %MD736 | 43369 |  |  | %MD740 | 43371 |  |  | %MD744 | 43373 |  | %MX34.5 | 3278 |  | %MX34.6 | 3279 |  | %MX34.7 | 3280 |  | %MX35.0 | 3281 |  |  | %MD748 | 43375 |  | %MX35.1 | 3282 | %MD728 | 43365
51 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_2 | 2_3_AI_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD756 | 43379 |  |  | %MD760 | 43381 |  |  | %MD764 | 43383 |  |  | %MD768 | 43385 |  | %MX35.2 | 3283 |  | %MX35.3 | 3284 |  | %MX35.4 | 3285 |  | %MX35.5 | 3286 |  |  | %MD772 | 43387 |  | %MX35.6 | 3287 | %MD752 | 43377
52 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_3 | 2_3_AI_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD780 | 43391 |  |  | %MD784 | 43393 |  |  | %MD788 | 43395 |  |  | %MD792 | 43397 |  | %MX35.7 | 3288 |  | %MX36.0 | 3289 |  | %MX36.1 | 3290 |  | %MX36.2 | 3291 |  |  | %MD796 | 43399 |  | %MX36.3 | 3292 | %MD776 | 43389
53 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_4 | 2_3_AI_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD804 | 43403 |  |  | %MD808 | 43405 |  |  | %MD812 | 43407 |  |  | %MD816 | 43409 |  | %MX36.4 | 3293 |  | %MX36.5 | 3294 |  | %MX36.6 | 3295 |  | %MX36.7 | 3296 |  |  | %MD820 | 43411 |  | %MX37.0 | 3297 | %MD800 | 43401
54 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_5 | 2_3_AI_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD828 | 43415 |  |  | %MD832 | 43417 |  |  | %MD836 | 43419 |  |  | %MD840 | 43421 |  | %MX37.1 | 3298 |  | %MX37.2 | 3299 |  | %MX37.3 | 3300 |  | %MX37.4 | 3301 |  |  | %MD844 | 43423 |  | %MX37.5 | 3302 | %MD824 | 43413
55 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_6 | 2_3_AI_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD852 | 43427 |  |  | %MD856 | 43429 |  |  | %MD860 | 43431 |  |  | %MD864 | 43433 |  | %MX37.6 | 3303 |  | %MX37.7 | 3304 |  | %MX38.0 | 3305 |  | %MX38.1 | 3306 |  |  | %MD868 | 43435 |  | %MX38.2 | 3307 | %MD848 | 43425
56 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_3_AI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_3_AI_7 | 2_3_AI_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD876 | 43439 |  |  | %MD880 | 43441 |  |  | %MD884 | 43443 |  |  | %MD888 | 43445 |  | %MX38.3 | 3308 |  | %MX38.4 | 3309 |  | %MX38.5 | 3310 |  | %MX38.6 | 3311 |  |  | %MD892 | 43447 |  | %MX38.7 | 3312 | %MD872 | 43437
57 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_4_AI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_0 | 2_4_AI_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD900 | 43451 |  |  | %MD904 | 43453 |  |  | %MD908 | 43455 |  |  | %MD912 | 43457 |  | %MX39.0 | 3313 |  | %MX39.1 | 3314 |  | %MX39.2 | 3315 |  | %MX39.3 | 3316 |  |  | %MD916 | 43459 |  | %MX39.4 | 3317 | %MD896 | 43449
58 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_4_AI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_1 | 2_4_AI_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD924 | 43463 |  |  | %MD928 | 43465 |  |  | %MD932 | 43467 |  |  | %MD936 | 43469 |  | %MX39.5 | 3318 |  | %MX39.6 | 3319 |  | %MX39.7 | 3320 |  | %MX40.0 | 3321 |  |  | %MD940 | 43471 |  | %MX40.1 | 3322 | %MD920 | 43461
59 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_4_AI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_2 | 2_4_AI_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD948 | 43475 |  |  | %MD952 | 43477 |  |  | %MD956 | 43479 |  |  | %MD960 | 43481 |  | %MX40.2 | 3323 |  | %MX40.3 | 3324 |  | %MX40.4 | 3325 |  | %MX40.5 | 3326 |  |  | %MD964 | 43483 |  | %MX40.6 | 3327 | %MD944 | 43473
60 | LK411 | AI | 无源 | 两线制 | 2_4_AI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_3 | 2_4_AI_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD972 | 43487 |  |  | %MD976 | 43489 |  |  | %MD980 | 43491 |  |  | %MD984 | 43493 |  | %MX40.7 | 3328 |  | %MX41.0 | 3329 |  | %MX41.1 | 3330 |  | %MX41.2 | 3331 |  |  | %MD988 | 43495 |  | %MX41.3 | 3332 | %MD968 | 43485
61 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_4_AI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_4 | 2_4_AI_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD996 | 43499 |  |  | %MD1000 | 43501 |  |  | %MD1004 | 43503 |  |  | %MD1008 | 43505 |  | %MX41.4 | 3333 |  | %MX41.5 | 3334 |  | %MX41.6 | 3335 |  | %MX41.7 | 3336 |  |  | %MD1012 | 43507 |  | %MX42.0 | 3337 | %MD992 | 43497
62 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_4_AI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_5 | 2_4_AI_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1020 | 43511 |  |  | %MD1024 | 43513 |  |  | %MD1028 | 43515 |  |  | %MD1032 | 43517 |  | %MX42.1 | 3338 |  | %MX42.2 | 3339 |  | %MX42.3 | 3340 |  | %MX42.4 | 3341 |  |  | %MD1036 | 43519 |  | %MX42.5 | 3342 | %MD1016 | 43509
63 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_4_AI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_6 | 2_4_AI_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1044 | 43523 |  |  | %MD1048 | 43525 |  |  | %MD1052 | 43527 |  |  | %MD1056 | 43529 |  | %MX42.6 | 3343 |  | %MX42.7 | 3344 |  | %MX43.0 | 3345 |  | %MX43.1 | 3346 |  |  | %MD1060 | 43531 |  | %MX43.2 | 3347 | %MD1040 | 43521
64 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_4_AI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_4_AI_7 | 2_4_AI_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1068 | 43535 |  |  | %MD1072 | 43537 |  |  | %MD1076 | 43539 |  |  | %MD1080 | 43541 |  | %MX43.3 | 3348 |  | %MX43.4 | 3349 |  | %MX43.5 | 3350 |  | %MX43.6 | 3351 |  |  | %MD1084 | 43543 |  | %MX43.7 | 3352 | %MD1064 | 43533
65 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_0 | 2_5_AI_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1092 | 43547 |  |  | %MD1096 | 43549 |  |  | %MD1100 | 43551 |  |  | %MD1104 | 43553 |  | %MX44.0 | 3353 |  | %MX44.1 | 3354 |  | %MX44.2 | 3355 |  | %MX44.3 | 3356 |  |  | %MD1108 | 43555 |  | %MX44.4 | 3357 | %MD1088 | 43545
66 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_1 | 2_5_AI_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1116 | 43559 |  |  | %MD1120 | 43561 |  |  | %MD1124 | 43563 |  |  | %MD1128 | 43565 |  | %MX44.5 | 3358 |  | %MX44.6 | 3359 |  | %MX44.7 | 3360 |  | %MX45.0 | 3361 |  |  | %MD1132 | 43567 |  | %MX45.1 | 3362 | %MD1112 | 43557
67 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_2 | 2_5_AI_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1140 | 43571 |  |  | %MD1144 | 43573 |  |  | %MD1148 | 43575 |  |  | %MD1152 | 43577 |  | %MX45.2 | 3363 |  | %MX45.3 | 3364 |  | %MX45.4 | 3365 |  | %MX45.5 | 3366 |  |  | %MD1156 | 43579 |  | %MX45.6 | 3367 | %MD1136 | 43569
68 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_3 | 2_5_AI_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1164 | 43583 |  |  | %MD1168 | 43585 |  |  | %MD1172 | 43587 |  |  | %MD1176 | 43589 |  | %MX45.7 | 3368 |  | %MX46.0 | 3369 |  | %MX46.1 | 3370 |  | %MX46.2 | 3371 |  |  | %MD1180 | 43591 |  | %MX46.3 | 3372 | %MD1160 | 43581
69 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_4 | 2_5_AI_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1188 | 43595 |  |  | %MD1192 | 43597 |  |  | %MD1196 | 43599 |  |  | %MD1200 | 43601 |  | %MX46.4 | 3373 |  | %MX46.5 | 3374 |  | %MX46.6 | 3375 |  | %MX46.7 | 3376 |  |  | %MD1204 | 43603 |  | %MX47.0 | 3377 | %MD1184 | 43593
70 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_5 | 2_5_AI_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1212 | 43607 |  |  | %MD1216 | 43609 |  |  | %MD1220 | 43611 |  |  | %MD1224 | 43613 |  | %MX47.1 | 3378 |  | %MX47.2 | 3379 |  | %MX47.3 | 3380 |  | %MX47.4 | 3381 |  |  | %MD1228 | 43615 |  | %MX47.5 | 3382 | %MD1208 | 43605
71 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_6 | 2_5_AI_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1236 | 43619 |  |  | %MD1240 | 43621 |  |  | %MD1244 | 43623 |  |  | %MD1248 | 43625 |  | %MX47.6 | 3383 |  | %MX47.7 | 3384 |  | %MX48.0 | 3385 |  | %MX48.1 | 3386 |  |  | %MD1252 | 43627 |  | %MX48.2 | 3387 | %MD1232 | 43617
72 | LK411 | AI | 有源 | 三线制 | 2_5_AI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_5_AI_7 | 2_5_AI_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  |  | %MD1260 | 43631 |  |  | %MD1264 | 43633 |  |  | %MD1268 | 43635 |  |  | %MD1272 | 43637 |  | %MX48.3 | 3388 |  | %MX48.4 | 3389 |  | %MX48.5 | 3390 |  | %MX48.6 | 3391 |  |  | %MD1276 | 43639 |  | %MX48.7 | 3392 | %MD1256 | 43629
73 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_0 | 2_6_AO_0预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1280 | 43641
74 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_1 | 2_6_AO_1预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1284 | 43643
75 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_2 | 2_6_AO_2预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1288 | 43645
76 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_3 | 2_6_AO_3预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1292 | 43647
77 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_4 | 2_6_AO_4预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1296 | 43649
78 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_5 | 2_6_AO_5预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1300 | 43651
79 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_6 | 2_6_AO_6预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1304 | 43653
80 | LK512 | AO | 有源 | 两线制 | 2_6_AO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_6_AO_7 | 2_6_AO_7预留点位 | REAL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MD1308 | 43655
81 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_0 | 2_7_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.0 | 3393
82 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_1 | 2_7_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.1 | 3394
83 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_2 | 2_7_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.2 | 3395
84 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_3 | 2_7_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.3 | 3396
85 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_4 | 2_7_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.4 | 3397
86 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_5 | 2_7_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.5 | 3398
87 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_6 | 2_7_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.6 | 3399
88 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_7 | 2_7_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX49.7 | 3400
89 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_8 | 2_7_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.0 | 3401
90 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_9 | 2_7_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.1 | 3402
91 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_10 | 2_7_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.2 | 3403
92 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_11 | 2_7_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.3 | 3404
93 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_12 | 2_7_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.4 | 3405
94 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_13 | 2_7_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.5 | 3406
95 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_14 | 2_7_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.6 | 3407
96 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 2_7_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_7_DI_15 | 2_7_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX50.7 | 3408
97 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_0 | 2_8_DO_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.0 | 3409
98 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_1 | 2_8_DO_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.1 | 3410
99 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_2 | 2_8_DO_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.2 | 3411
100 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_3 | 2_8_DO_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.3 | 3412
101 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_4 | 2_8_DO_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.4 | 3413
102 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_5 | 2_8_DO_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.5 | 3414
103 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_6 | 2_8_DO_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.6 | 3415
104 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_7 | 2_8_DO_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX51.7 | 3416
105 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_8 | 2_8_DO_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.0 | 3417
106 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_9 | 2_8_DO_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.1 | 3418
107 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_10 | 2_8_DO_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.2 | 3419
108 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_11 | 2_8_DO_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.3 | 3420
109 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_12 | 2_8_DO_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.4 | 3421
110 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_13 | 2_8_DO_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.5 | 3422
111 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_14 | 2_8_DO_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.6 | 3423
112 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 2_8_DO_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW2_8_DO_15 | 2_8_DO_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX52.7 | 3424
113 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_0 | 3_2_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.0 | 3425
114 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_1 | 3_2_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.1 | 3426
115 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_2 | 3_2_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.2 | 3427
116 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_3 | 3_2_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.3 | 3428
117 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_4 | 3_2_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.4 | 3429
118 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_5 | 3_2_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.5 | 3430
119 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_6 | 3_2_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.6 | 3431
120 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_7 | 3_2_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX53.7 | 3432
121 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_8 | 3_2_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.0 | 3433
122 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_9 | 3_2_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.1 | 3434
123 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_10 | 3_2_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.2 | 3435
124 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_11 | 3_2_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.3 | 3436
125 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_12 | 3_2_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.4 | 3437
126 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_13 | 3_2_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.5 | 3438
127 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_14 | 3_2_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.6 | 3439
128 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_2_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_2_DI_15 | 3_2_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX54.7 | 3440
129 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_0 | 3_3_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.0 | 3441
130 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_1 | 3_3_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.1 | 3442
131 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_2 | 3_3_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.2 | 3443
132 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_3 | 3_3_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.3 | 3444
133 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_4 | 3_3_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.4 | 3445
134 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_5 | 3_3_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.5 | 3446
135 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_6 | 3_3_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.6 | 3447
136 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_7 | 3_3_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX55.7 | 3448
137 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_8 | 3_3_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.0 | 3449
138 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_9 | 3_3_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.1 | 3450
139 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_10 | 3_3_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.2 | 3451
140 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_11 | 3_3_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.3 | 3452
141 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_12 | 3_3_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.4 | 3453
142 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_13 | 3_3_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.5 | 3454
143 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_14 | 3_3_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.6 | 3455
144 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_3_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_3_DI_15 | 3_3_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX56.7 | 3456
145 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_0 | 3_4_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.0 | 3457
146 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_1 | 3_4_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.1 | 3458
147 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_2 | 3_4_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.2 | 3459
148 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_3 | 3_4_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.3 | 3460
149 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_4 | 3_4_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.4 | 3461
150 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_5 | 3_4_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.5 | 3462
151 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_6 | 3_4_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.6 | 3463
152 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_7 | 3_4_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX57.7 | 3464
153 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_8 | 3_4_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.0 | 3465
154 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_9 | 3_4_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.1 | 3466
155 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_10 | 3_4_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.2 | 3467
156 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_11 | 3_4_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.3 | 3468
157 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_12 | 3_4_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.4 | 3469
158 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_13 | 3_4_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.5 | 3470
159 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_14 | 3_4_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.6 | 3471
160 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_4_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_4_DI_15 | 3_4_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX58.7 | 3472
161 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_0 | 3_5_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.0 | 3473
162 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_1 | 3_5_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.1 | 3474
163 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_2 | 3_5_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.2 | 3475
164 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_3 | 3_5_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.3 | 3476
165 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_4 | 3_5_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.4 | 3477
166 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_5 | 3_5_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.5 | 3478
167 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_6 | 3_5_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.6 | 3479
168 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_7 | 3_5_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX59.7 | 3480
169 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_8 | 3_5_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.0 | 3481
170 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_9 | 3_5_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.1 | 3482
171 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_10 | 3_5_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.2 | 3483
172 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_11 | 3_5_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.3 | 3484
173 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_12 | 3_5_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.4 | 3485
174 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_13 | 3_5_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.5 | 3486
175 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_14 | 3_5_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.6 | 3487
176 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_5_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_5_DI_15 | 3_5_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX60.7 | 3488
177 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_0 | 3_6_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.0 | 3489
178 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_1 | 3_6_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.1 | 3490
179 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_2 | 3_6_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.2 | 3491
180 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_3 | 3_6_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.3 | 3492
181 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_4 | 3_6_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.4 | 3493
182 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_5 | 3_6_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.5 | 3494
183 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_6 | 3_6_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.6 | 3495
184 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_7 | 3_6_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX61.7 | 3496
185 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_8 | 3_6_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.0 | 3497
186 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_9 | 3_6_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.1 | 3498
187 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_10 | 3_6_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.2 | 3499
188 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_11 | 3_6_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.3 | 3500
189 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_12 | 3_6_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.4 | 3501
190 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_13 | 3_6_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.5 | 3502
191 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_14 | 3_6_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.6 | 3503
192 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_6_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_6_DI_15 | 3_6_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX62.7 | 3504
193 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_0 | 3_7_DI_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.0 | 3505
194 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_1 | 3_7_DI_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.1 | 3506
195 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_2 | 3_7_DI_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.2 | 3507
196 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_3 | 3_7_DI_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.3 | 3508
197 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_4 | 3_7_DI_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.4 | 3509
198 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_5 | 3_7_DI_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.5 | 3510
199 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_6 | 3_7_DI_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.6 | 3511
200 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_7 | 3_7_DI_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX63.7 | 3512
201 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_8 | 3_7_DI_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.0 | 3513
202 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_9 | 3_7_DI_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.1 | 3514
203 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_10 | 3_7_DI_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.2 | 3515
204 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_11 | 3_7_DI_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.3 | 3516
205 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_12 | 3_7_DI_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.4 | 3517
206 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_13 | 3_7_DI_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.5 | 3518
207 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_14 | 3_7_DI_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.6 | 3519
208 | LK610 | DI | 有源 | 常开 | 3_7_DI_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_7_DI_15 | 3_7_DI_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX64.7 | 3520
209 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_0 | 3_8_DO_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.0 | 3521
210 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_1 | 3_8_DO_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.1 | 3522
211 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_2 | 3_8_DO_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.2 | 3523
212 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_3 | 3_8_DO_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.3 | 3524
213 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_4 | 3_8_DO_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.4 | 3525
214 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_5 | 3_8_DO_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.5 | 3526
215 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_6 | 3_8_DO_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.6 | 3527
216 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_7 | 3_8_DO_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX65.7 | 3528
217 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_8 | 3_8_DO_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.0 | 3529
218 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_9 | 3_8_DO_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.1 | 3530
219 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_10 | 3_8_DO_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.2 | 3531
220 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_11 | 3_8_DO_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.3 | 3532
221 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_12 | 3_8_DO_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.4 | 3533
222 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_13 | 3_8_DO_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.5 | 3534
223 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_14 | 3_8_DO_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.6 | 3535
224 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_8_DO_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_8_DO_15 | 3_8_DO_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX66.7 | 3536
225 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_0 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_0 | 3_9_DO_0预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.0 | 3537
226 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_1 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_1 | 3_9_DO_1预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.1 | 3538
227 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_2 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_2 | 3_9_DO_2预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.2 | 3539
228 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_3 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_3 | 3_9_DO_3预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.3 | 3540
229 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_4 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_4 | 3_9_DO_4预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.4 | 3541
230 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_5 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_5 | 3_9_DO_5预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.5 | 3542
231 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_6 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_6 | 3_9_DO_6预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.6 | 3543
232 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_7 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_7 | 3_9_DO_7预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX67.7 | 3544
233 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_8 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_8 | 3_9_DO_8预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.0 | 3545
234 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_9 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_9 | 3_9_DO_9预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.1 | 3546
235 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_10 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_10 | 3_9_DO_10预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.2 | 3547
236 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_11 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_11 | 3_9_DO_11预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.3 | 3548
237 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_12 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_12 | 3_9_DO_12预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.4 | 3549
238 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_13 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_13 | 3_9_DO_13预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.5 | 3550
239 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_14 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_14 | 3_9_DO_14预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.6 | 3551
240 | LK710 | DO | 有源 | 常开 | 3_9_DO_15 | 滨江调压站 | B110908 | YLDW3_9_DO_15 | 3_9_DO_15预留点位 | BOOL | R/W | 是 | 是 | [37 empty] | %MX68.7 | 3552