## 上下位通讯点表
序号 | 过程控制 | 检测点名称 | 信号范围 | 数据范围 | 单位 | 信号类型 | 供电 | 备注
1 | PT_0101 | 进站压力 | 4~20mA | 0~1.6 |  | AI | 无源
2 | PT_0102 | 广汇调压撬进口压力 | 4~20mA | 0~1.6 |  | AI | 无源
3 | PT_0103 | 至新捷出口压力 | 4~20mA | 0~1.6 |  | AI | 无源
4 | PT_0104 | 至广汇出口压力 | 4~20mA | 0~1.6 |  | AI | 无源
5 | TT_0101 | 进站温度 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 无源
6 | TT_0102 | 至新捷出口温度 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 无源
7 | TT_0103 | 至广汇出口温度 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 无源
8 | PDT_0101 | 至新捷调压区差压 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 无源
9 | PDT_0102 | 至新捷调压区差压 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 无源
10 | YLDW1_3_AI_1 | 预留点位_1_3_AI_1 | 4~20mA |  |  | AI | 有源
11 | YLDW1_3_AI_2 | 预留点位_1_3_AI_2 | 4~20mA |  |  | AI | 有源
12 | YLDW1_3_AI_3 | 预留点位_1_3_AI_3 | 4~20mA |  |  | AI | 有源
13 | SDV101A_ZI | 至新捷调节阀阀位 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 有源
14 | SDV101B_ZI | 新捷进口调节阀阀位 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 有源
15 | SDV101C_ZI | 广汇进口切断阀阀位 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 有源
16 | SDV101D_ZI | 广汇进口调节阀阀位 | 4~20mA | 0~100 |  | AI | 有源
17 | ESD | ESD |  |  |  | DI | 无源
18 | ESDV101_OF | 进站电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
19 | ESDV101_CF | 进站电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
20 | ESDV101_RL | 进站电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
21 | ESDV101_F | 进站电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
22 | ESDV102_OF | 进口放空电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
23 | ESDV102_CF | 进口放空电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
24 | ESDV102_RL | 进口放空电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
25 | ESDV102_F | 进口放空电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
26 | ESDV103_OF | 新捷出口放空电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
27 | ESDV103_CF | 新捷出口放空电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
28 | ESDV103_RL | 新捷出口放空电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
29 | ESDV103_F | 新捷出口放空电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
30 | ESDV104_OF | 广汇出口放空电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
31 | ESDV104_CF | 广汇出口放空电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
32 | ESDV104_RL | 广汇出口放空电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
33 | ESDV104_F | 广汇出口放空电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
34 | ESDV105_OF | 广汇出口电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
35 | ESDV105_CF | 广汇出口电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
36 | ESDV105_RL | 广汇出口电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
37 | ESDV105_F | 广汇出口电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
38 | ESDV106_OF | 新捷出口电动阀开到位 |  |  |  | DI | 无源
39 | ESDV106_CF | 新捷出口电动阀关到位 |  |  |  | DI | 无源
40 | ESDV106_RL | 新捷出口电动阀远程就地 |  |  |  | DI | 无源
41 | ESDV106_F | 新捷出口电动阀故障 |  |  |  | DI | 无源
42 | YLDW1_5_DI_9 | 预留点位_1_5_DI_9 |  |  |  | DI | 有源
43 | YLDW1_5_DI_10 | 预留点位_1_5_DI_10 |  |  |  | DI | 有源
44 | YLDW1_5_DI_11 | 预留点位_1_5_DI_11 |  |  |  | DI | 有源
45 | YLDW1_5_DI_12 | 预留点位_1_5_DI_12 |  |  |  | DI | 有源
46 | YLDW1_5_DI_13 | 预留点位_1_5_DI_13 |  |  |  | DI | 有源
47 | YLDW1_5_DI_14 | 预留点位_1_5_DI_14 |  |  |  | DI | 有源
48 | YLDW1_5_DI_15 | 预留点位_1_5_DI_15 |  |  |  | DI | 有源
49 | SDV101A_OF | 新捷进口切断阀开到位 |  |  |  | DI | 有源
50 | SDV101A_CF | 新捷进口切断阀关到位 |  |  |  | DI | 有源
51 | PCV101B_OF | 新捷进口调节阀开到位 |  |  |  | DI | 有源
52 | PCV101B_CF | 新捷进口调节阀关到位 |  |  |  | DI | 有源
53 | SDV101C_OF | 广汇进口切断阀开到位 |  |  |  | DI | 有源
54 | SDV101C_CF | 广汇进口切断阀关到位 |  |  |  | DI | 有源
55 | PCV101D_OF | 广汇进口调节阀开到位 |  |  |  | DI | 有源
56 | PCV101D_CF | 广汇进口调节阀关到位 |  |  |  | DI | 有源
57 | YLDW1_6_DI_8 | 预留点位_1_6_DI_8 |  |  |  | DI | 有源
58 | YLDW1_6_DI_9 | 预留点位_1_6_DI_9 |  |  |  | DI | 有源
59 | YLDW1_6_DI_10 | 预留点位_1_6_DI_10 |  |  |  | DI | 有源
60 | YLDW1_6_DI_11 | 预留点位_1_6_DI_11 |  |  |  | DI | 有源
61 | YLDW1_6_DI_12 | 预留点位_1_6_DI_12 |  |  |  | DI | 有源
62 | YLDW1_6_DI_13 | 预留点位_1_6_DI_13 |  |  |  | DI | 有源
63 | YLDW1_6_DI_14 | 预留点位_1_6_DI_14 |  |  |  | DI | 有源
64 | YLDW1_6_DI_15 | 预留点位_1_6_DI_15 |  |  |  | DI | 有源
65 | YLDW1_7_DI_0 | 预留点位_1_7_DI_0 |  |  |  | DI | 有源
66 | YLDW1_7_DI_1 | 预留点位_1_7_DI_1 |  |  |  | DI | 有源
67 | YLDW1_7_DI_2 | 预留点位_1_7_DI_2 |  |  |  | DI | 有源
68 | YLDW1_7_DI_3 | 预留点位_1_7_DI_3 |  |  |  | DI | 有源
69 | YLDW1_7_DI_4 | 预留点位_1_7_DI_4 |  |  |  | DI | 有源
70 | YLDW1_7_DI_5 | 预留点位_1_7_DI_5 |  |  |  | DI | 有源
71 | YLDW1_7_DI_6 | 预留点位_1_7_DI_6 |  |  |  | DI | 有源
72 | YLDW1_7_DI_7 | 预留点位_1_7_DI_7 |  |  |  | DI | 有源
73 | YLDW1_7_DI_8 | 预留点位_1_7_DI_8 |  |  |  | DI | 有源
74 | YLDW1_7_DI_9 | 预留点位_1_7_DI_9 |  |  |  | DI | 有源
75 | YLDW1_7_DI_10 | 预留点位_1_7_DI_10 |  |  |  | DI | 有源
76 | YLDW1_7_DI_11 | 预留点位_1_7_DI_11 |  |  |  | DI | 有源
77 | YLDW1_7_DI_12 | 预留点位_1_7_DI_12 |  |  |  | DI | 有源
78 | YLDW1_7_DI_13 | 预留点位_1_7_DI_13 |  |  |  | DI | 有源
79 | YLDW1_7_DI_14 | 预留点位_1_7_DI_14 |  |  |  | DI | 有源
80 | YLDW1_7_DI_15 | 预留点位_1_7_DI_15 |  |  |  | DI | 有源
81 | ESDV101_ZXO | 进站电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
82 | ESDV101_ZXC | 进站电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
83 | ESDV102_ZXO | 进口放空电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
84 | ESDV102_ZXC | 进口放空电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
85 | ESDV103_ZXO | 新捷出口放空电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
86 | ESDV103_ZXC | 新捷出口放空电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
87 | ESDV104_ZXO | 广汇出口放空电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
88 | ESDV104_ZXC | 广汇出口放空电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
89 | ESDV105_ZXO | 广汇出口电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
90 | ESDV105_ZXC | 广汇出口电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
91 | ESDV106_ZXO | 新捷出口电动阀开阀命令 |  |  |  | DO | 有源
92 | ESDV106_ZXC | 新捷出口电动阀关阀命令 |  |  |  | DO | 有源
93 | YLDW1_8_DO_12 | 预留点位_1_8_DO_12 |  |  |  | DO | 有源
94 | YLDW1_8_DO_13 | 预留点位_1_8_DO_13 |  |  |  | DO | 有源
95 | YLDW1_8_DO_14 | 预留点位_1_8_DO_14 |  |  |  | DO | 有源
96 | YLDW1_8_DO_15 | 预留点位_1_8_DO_15 |  |  |  | DO | 有源
97 | YLDW1_9_DO_0 | 预留点位_1_9_DO_0 |  |  |  | DO | 有源
98 | YLDW1_9_DO_1 | 预留点位_1_9_DO_1 |  |  |  | DO | 有源
99 | YLDW1_9_DO_2 | 预留点位_1_9_DO_2 |  |  |  | DO | 有源
100 | YLDW1_9_DO_3 | 预留点位_1_9_DO_3 |  |  |  | DO | 有源
101 | YLDW1_9_DO_4 | 预留点位_1_9_DO_4 |  |  |  | DO | 有源
102 | YLDW1_9_DO_5 | 预留点位_1_9_DO_5 |  |  |  | DO | 有源
103 | YLDW1_9_DO_6 | 预留点位_1_9_DO_6 |  |  |  | DO | 有源
104 | YLDW1_9_DO_7 | 预留点位_1_9_DO_7 |  |  |  | DO | 有源
105 | YLDW1_9_DO_8 | 预留点位_1_9_DO_8 |  |  |  | DO | 有源
106 | YLDW1_9_DO_9 | 预留点位_1_9_DO_9 |  |  |  | DO | 有源
107 | YLDW1_9_DO_10 | 预留点位_1_9_DO_10 |  |  |  | DO | 有源
108 | YLDW1_9_DO_11 | 预留点位_1_9_DO_11 |  |  |  | DO | 有源
109 | YLDW1_9_DO_12 | 预留点位_1_9_DO_12 |  |  |  | DO | 有源
110 | YLDW1_9_DO_13 | 预留点位_1_9_DO_13 |  |  |  | DO | 有源
111 | YLDW1_9_DO_14 | 预留点位_1_9_DO_14 |  |  |  | DO | 有源
112 | YLDW1_9_DO_15 | 预留点位_1_9_DO_15 |  |  |  | DO | 有源